|  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Частное охранное предприятие |  |
|  | ИНН 2128048539, КПП 212801001 Лицензия № 13/21 от 11 марта 2004 г. выдана Министерством внутренних дел ЧР |  |  |  |  |
|  | Р/с 40702810275020170045 в Чувашском ОСБ № 8613, г.Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609 |  |  |  |  |
|  | 428000, г.Чебоксары, ул.Ярославская, дом 17. Тел/факс. (8352) 42-04-59, 42-19-55 |  |  |  |  |
| № п/п | Код | Наименование | Характеристика |  | Цена(руб) без установки |
|  |  |  | Охранные извещатели |  |  |
|  |  |  | Извещатели для помещений |  |  |
|  |  |  | Извещатели открывания дверей,рам,ворот |  |  |
| 1 | 4 | ИО-102-4 | Магнитоконтактный,поверхностный |  | 32 |
| 2 | 5 | ИО-102-5 | Магнитоконтактный,встраиваемый |  | 36 |
| 3 | 6 | ИО-102-6 | Магнитоконтактный,для металл.констр.,встр. |  | 43 |
| 4 | 10 | ИО 102-14 | Магнитоконтактный,поверхностный |  | 12 |
| 5 |  | ИО 102-15 | Магнитоконтактный,встраиваемый |  | 35 |
| 6 |  | ИО-102-16/1 | Магнитоконтактный,поверхностный |  | 12 |
| 7 | 304 | ИО 102-16/2 | Магнитоконтактный,поверхностный |  | 13 |
| 8 | 814 | ИО 102-20/Б2 П | Магнитоконтактный,для металлических дверей,ворот,в пластм.корпусе |  | 76 |
| 9 | 519 | ИО 102-26 | Магнитоконтактный, для металлических дверей,ворот |  | 75 |
|  |  |  | Извещатели разбития стекол |  |  |
| 1 | 13 | Окно-4 | Ударно-контактный,для остекленных поверхностей до 20 кв.м.,питание по шлейфу |  | 169 |
| 2 | 14 | Окно-5 | Поверхностный удароконтактный |  | 269 |
| 3 | 15 | Окно-6 | Поверхностный удароконтактный питание от источника питания U=12В |  | 761 |
| 4 | 340 | Астра-С | Акустический, защита стекол |  | 483 |
| 5 | 21 | Арфа | Акустический, защита стекол |  | 552 |
| 6 | 520 | Ирбис | Акустический, разрушение стекол |  | 442 |
| 7 | 19 | ДИМК | Магнитоконтактный,для остекленных поверхностей |  | 14 |
|  |  |  | Извещатели движения в помещении |  |  |
| 1 | 987 | М-901А-2 Mongoose | ИК,пассивный,объемный,дальность 12м.,угол обзора 110 градусов |  | 260 |
| 2 |  | М-905А-2 Mongoose | ИК,пассивный,объемный,потолочный,диаметр зоны 6м.при высоте3,6м. |  | 234 |
| 3 |  | Фокус IS-215Т | ИК,пассивный, объемный,дальность 12м. |  | 286 |
| 4 |  | TLC-15 | ИК,пассивный,объемный,дальность 15м. |  | 288 |
| 5 | 343 | Reflex | ИК,пассивный,объемный,дальность 12м. |  | 339 |
| 6 | 679 | Рапид | ИК,пассивный,объемный,дальность 17м. |  | 313 |
| 7 | 31 | Астра-5 | ИК,пассивный,объемный,дальность 12м. |  | 449 |
| 8 | 754 | Астра-511 | ИК,пассивный,объемный,защита от животных до 5 кг. |  | 604 |
| 9 | 947 | Астра-531 | ИК пассивный,"занавес",дальность 5м. |  | 412 |
| 10 | 947 | Астра-531 СМ | Совмещенный ИК-"Штора"+акустический 6м.,настенный |  | 575 |
| 11 | 479 | Астра-6 | ИК пассивный,объемный,микропроцессор |  | 472 |
| 12 | 402 | Астра-7 | ИК,пассивный,объемный,потолочный,при высоте установки радиус действия 7м. |  | 506 |
| 13 | 480 | Астра-9 | ИК,пассивный,объемный |  | 293 |
| 14 | 30 | Вектор-8 | ИК пассивный,линейный,дальность 25 м. |  | 2818 |
| 15 | 332 | Фотон-9 | ИК пассивный, объемный,дальность 10м. |  | 472 |
| 16 | 332 | Фотон-10/10А/10Б | ИК пассивный,объемный/коридор/занавес 12м.,-30+50С |  | 587 |
| 17 | 332 | Фотон-12 | ИК пассивный, объемный,дальность 8м. |  | 431 |
| 18 | 40 | Фотон-Ш | ИК пассивный,защитная штора |  | 633 |
| 19 | 844 | Астра-621 | Совмещенный ИК-12х12м.+акустический 6м.,настенный |  | 722 |
| 20 |  | Орлан | Совмещенный ИК (до 12м.)+акустический(до 6м.),настенный |  | 863 |
| 21 | 403 | Астра-8 | Совмещенный ИК+акустический,потолочный,(Астра-7 и Астра-С в одном корпусе |  | 849 |
| 22 | 345 | Сова-2А | Совмещенный ИК+акустический(разрушение стекла),2реле ПЦН,настенный |  | 1024 |
| 23 | 346 | Сова-2Б | Совмещенный ИК+акустический(разрушение стекла),1реле ПЦН,настенный |  | 949 |
| 24 | 416 | Сова-3А | Совмещенный ИК+акустический(разрушение стекла),2реле ПЦН,потолочный |  | 1190 |
| 25 | 417 | Сова-3Б | Совмещенный ИК+акустический(разрушение стекла),2реле ПЦН,потолочный |  | 1060 |
| 26 | 48 | Аргус-2 | РВ, объемный,площадь 12х8м. |  | 842 |
| 27 | 45 | Аргус-3 | РВ, объемный,площадь 7,5х4м. |  | 552 |
| 28 | 46 | Волна-5 | РВ, объемный,площадь 12х8м.,питание по шлейфу |  | 949 |
| 29 | 50 | Сокол-2 | Комбинированный РВ+ИК,объемный,зона обнаружения 15х12м. |  | 1380 |
| 30 | 344 | Сокол-3 | Комбинированный РВ+ИК,объемный,зона обнаружения 15х12м.,потолочный |  | 1300 |
| 31 |  | Шорох-2 | Вибрационный |  | 725 |
|  |  |  | Тревожные извещатели |  |  |
| 1 | 760 | Астра-321 | Тревожная кнопка с фисацией |  | 167 |
| 2 | 1 | ИО 101-1А(КНС-1А) | Кнопка тревожная с фиксацией,ручная |  | 163 |
| 3 | 532 | Астра-Р | Радиоприемник+2брелка,расширение до 24 зон |  | 882 |
| 4 |  | Брелок к Астра-Р | Радиобрелок |  | 270 |
|  |  |  | Тепловые извещатели |  |  |
| 1 | 192 | ИП 101-1А | Максимальный,70С, с индикацией |  | 60 |
| 2 | 409 | ИП 103-3-А2-1М(ИП-10) | Максимальный,70С |  | 15 |
| 3 | 58 | ИП 103-5 | Максимальный |  | 14 |
|  |  |  | Дымовые извещатели |  |  |
| 1 | 950 | ИП 212-31/1 | Оптико-электронный,напряжение питания 9-30 В,ток потребления 0,15 мА |  | 167 |
| 2 | 950 | ИП 212-31/2 | Оптико-электронный,напряжение питания 9-30 В,ток потребления 0,15 мА |  | 224 |
| 3 | 762 | ИП 212-66 | Оптико-электронный |  | 155 |
| 4 |  | Монтаж.устр.ИП21 | Для установки ИП 212-66 в подвесной потолок, крепление пружинами |  | 26 |
| 5 | 63 | ИП 212-3СУ | Оптико-электронный,питания 9-28 В. |  | 221 |
| 6 | 862 | Монтаж.устр.ИП21 | Для установки ИП 212-3СУ в подвесной потолок, крепление пружинами |  | 23 |
| 7 | 933 | ИПДЛ-Д | Оптико-электронный,линейный,дальность 100 м. |  | 2358 |
| 8 |  | ИП 212-18 СИ | Оптико-электронный,напряжение питания 9-30 В,ток потребления 0,06 мА |  | 190 |
| 9 | 390 | ИП 212-41М | Оптико-электронный,напряжение питания 9-30 В,ток потребления 0,05 мА |  | 167 |
| 10 | 561 | Монтаж.устр. | для установки ИП 212-41М в подвесной потолок |  | 25 |
| 11 | 561 | Монтаж.устр. | для установки ИП 212-41М в подвесной потолок,метал.пружина |  | 37 |
| 12 |  | ИП 212-70(ДИП-ИС) | Оптико-электронный |  | 190 |
| 13 |  | ИП 212-87 | Оптико-электронный |  | 217 |
| 14 |  | ИПД-3.1 | Оптико-электронный |  | 200 |
| 15 |  | Монтаж.устр | для установки ИПД-3.1 в подвесной потолок |  | 28 |
| 16 | 562 | ИП 212-45 "Марко" | Оптико-электронный,питание 9-30В |  | 205 |
| 17 |  | Монтаж.устр. | для установки ИП 212-45 в подвесной потолок,метал.пружина |  | 37 |
|  |  |  | Автономные извещатели |  |  |
| 1 | 564 | ИП-212-07 | Дымовой |  | 305 |
| 2 | 564 | ИП-212-43М | Дымовой |  | 412 |
| 3 | 717 | ИП-212-47"Агат" | Дымовой |  | 339 |
| 4 | 565 | ИП-212-50М | Дымовой |  | 351 |
|  |  |  | Ручные извещатели |  |  |
| 1 | 821 | ИПР-И | С кнопкой |  | 155 |
| 2 | 491 | ИПР-Кск | Кнопочный, сухие контакты |  | 136 |
| 3 | 391 | ИПР-3СУ | С кнопкой,питание 9-28В |  | 155 |
| 4 | 803 | ИПР 513-2 | Ручной,квитирование состояния ШС |  | 115 |
|  |  |  | Приемно-контрольные приборы |  |  |
| 1 |  | УО-1/1А "Фобос-3" | УО автоматизированное для СПИ "Фобос-3" |  | 1208 |
| 2 |  | Ключ ТМ | Для идентификации пользователя |  | 35 |
| 3 |  | УО-2СПИ "Фобос-3" | УО на 2 ШС для СПИ "Фобос-3" |  | 2013 |
| 4 | 698 | УО-3К"Фобос-3" | УО автоматизированное для СПИ "Фобос-3" |  | 2530 |
| 5 | 494 | Гранит-3 | Контроль 3ШС,управление ключами"Touch memory",под ак.б.7А*ч |  | 1251 |
| 6 | 682 | Кварц | Контроль 1 шлейфа,управление ключами "Touch memory",под ак.б.1,2 А*ч |  | 845 |
| 7 | 84 | Нота(2.00)безБР | Пластмас.корпус,контроль 1ШС,без блока реле и аккумулятора |  | 1208 |
| 8 | 349 | Сигнал-ВКА(исп.01) | Контроль 1 шлейфа,оповещатели 12В,без ак.б.2,3А*ч |  | 1139 |
| 9 |  | Сигнал-ВК 6 | Контроль 6 шлейфов,оповещатели 12В,без ак.б.7 А*ч |  | 2599 |
| 10 |  | Сигнал-ВК 4 исп.05 | Контроль 4 шлейфов,оповещатели 12В,ак.б.7А*ч |  | 5316 |
| 11 | 119 | УОТС-1-1А | Контроль1шлейфа,выход 12В, 0,1А,без ак.б. 1,3А*ч |  | 711 |
| 12 | 119 | ВЭРС-ПК-1 | Контроль1шлейфа,выход 12В, 0,1А,без ак.б. 1,3А*ч |  | 805 |
| 13 | 682 | ВЭРС-ПК1ТМ | Контроль1шлейфа,управление ключами"Touch memory",под ак.б.1,2 А*ч |  | 851 |
| 14 | 618 | ВЭРС-ПК-2П | Контроль 2ШС,под ак.б. 4,5 А*ч |  | 1328 |
| 15 | 588 | ВЭРС-ПК-4П | Контроль 4ШС,под ак.б.4,5 А*ч,пласт.корпус |  | 1478 |
| 16 | 619 | ВЭРС-ПК-8П | Контроль 8ШС,под ак.б.4,5 А*ч,пласт.корпус |  | 1926 |
| 17 | 589 | ВЭРС-ПК-16М | Контроль 16ШС,под ак.б.7 А*ч |  | 2542 |
| 18 | 590 | ВЭРС-ПК-24 | Контроль 24ШС,под ак.б.7 А*ч |  | 2772 |
| 19 |  | Гранит-4 | Контроль 4ШС,управление ключами "Touch memory",под ак.б.7А*ч |  | 1633 |
| 20 | 496 | Гранит-5 | Контроль 5ШС,управление ключами "Touch memory",под ак.б.7А*ч |  | 1372 |
| 21 | 497 | Гранит-8 | Контроль 8ШС,управление ключами "Touch memory",под ак.б.7А*ч |  | 2014 |
| 22 | 498 | Гранит-16 | Контроль 16ШС,управление ключами "Touch memory",под ак.б.7А*ч |  | 2328 |
| 23 | 499 | Гранит-24 | Контроль 24ШС,управление ключами "Touch memory",под ак.б.7А*ч |  | 2524 |
| 24 |  | Нота-2(1.00)без БР | Контроль 2 шлейфов,под ак.б.2,2 А*ч |  | 1717 |
| 25 | 824 | Нота-4(1.00)без БР | Контроль 4 шлейфов,под ак.б.2,2 А*ч |  | 1639 |
|  |  |  | Блоки питания |  |  |
| 1 | 134 | Парус-3 0,4А | 12В/0,4А под один ак.б.1,2А*ч |  | 552 |
| 2 | 636 | Парус-4,1А | 12В/1А под ак.б.1,2А*ч |  | 710 |
| 3 |  | Квант | 12В/1А под ак.б.1,2А*ч |  | 483 |
| 4 | 846 | ББП20 | 12 В/2А, под аккумулятор 7А*ч |  | 725 |
| 5 | 652 | БПР-1А | 12 В/0,7А, под аккумулятор 7А*ч,защита ак.б. от разряда |  | 629 |
| 6 | 654 | БПР-2А | 12 В/1,7А, под аккумулятор 7А*ч,защита ак.б. от разряда |  | 826 |
| 7 |  | Скат 1200А | 12 В/0,7А, под аккумулятор 1,2А*ч |  | 557 |
| 8 | 313 | Скат 1200Д | 12 В/1А, под ак.б.4-7А*ч,защита от переразряда ак.б. |  | 1426 |
| 9 | 137 | Скат 1200М | 12 В/1,7А, под ак.б.4-11А*ч,защита от переразряда ак.б. |  | 1805 |
| 10 |  | Скат 1200И7 | 12 В/4А, под ак.б.7-12А*ч,защита от переразряда ак.б. |  | 2077 |
|  |  |  | Аккумуляторы |  |  |
| 1 | 180 | Аккумулятор 1,2А*ч,12В | Напряжение:12В,емкость:1,2А*ч |  | 117 |
| 2 | 181 | Аккумулятор 2А*ч,12В | Напряжение:12В,емкость:2А*ч |  | 168 |
| 3 | 777 | Аккумулятор 4,5А*ч,12В | Напряжение:12В,емкость:4,5А*ч |  | 195 |
| 4 | 183 | Аккумулятор 7,0А*ч,12В | Напряжение:12В,емкость:7,0А*ч |  | 249 |
| 5 | 778 | Аккумулятор 12А*ч,12В | Напряжение:12В,емкость:12А*ч |  | 525 |
| 6 | 185 | Аккумулятор 18А*ч,12В | Напряжение:12В,емкость:18А*ч |  | 763 |
|  |  |  | Звуковые оповещатели |  |  |
| 1 | 120 | ООПЗ-12/24/220 | Сирена 106 дБ,12/24/220В |  | 120 |
| 2 | 121 | Колибри | Сирена 85 дБ,12В |  | 96 |
| 3 | 122 | Иволга | Сирена 85 дБ,12В |  | 108 |
|  |  |  | Световые оповещатели |  |  |
| 1 |  | Астра-10 | 12/220 В,50мА |  | 135 |
| 2 |  | Астра-10М исп.1 | 12В |  | 76 |
| 3 |  | Молния-12С | 12В |  | 87 |
| 4 | 201 | Маяк | 12,220В,50мА |  | 87 |
| 5 | 201 | Маяк 220/12 | световой 2В,220/12В |  | 129 |
| 6 | 201 | Маяк 12/24 | световой 2В,12/24В |  | 104 |
|  |  |  | Свето-звуковые оповещатели |  |  |
| 1 | 982 | Астра-10М исп.2 | 12В,40мА |  | 112 |
| 2 | 822 | LD-96 | Светозвуковой |  | 196 |
| 3 |  | Октава 12В исп.1 | Светозвуковой |  | 150 |
| 4 |  | ПКИ-СП 12 "Филин" | Светозвуковой |  | 163 |
| 5 |  | Октава 12В исп.2 | Светозвуковой,наружный |  | 173 |
| 6 |  | Маяк-12-К | Светозвуковой,наружный |  | 299 |
| 7 | 401 | "Маяк-12-КП" | Светодиодный на 12В,внутренний |  | 219 |
|  |  |  | Световое табло |  |  |
| 1 |  | "ВЫХОД" | 12/24 В |  | 181 |
|  |  |  | Коммутационные изделия |  |  |
| 1 | 156 | КРН-4/1 | Подключение 4 пар проводов |  | 6 |
| 2 |  | УК-2П | Подключение 4 пар проводов |  | 7 |
| 3 | 168 | КРТН-10 | Коробка распределительная телефонная для кабеля 10х2,настенная |  | 36 |
| 4 | 428 | КРТН-10 | Коробка распределительная телефонная для кабеля 10х2,плоская |  | 34 |
|  |  |  | Кабельные изделия |  |  |
| 1 | 432 | ТРП 2х0,4 белый | В бухте 500м.,цена за 1км. |  | 1265 |
| 2 | 432 | ТРП 2х0,5 белый | В бухте 500м.,цена за 1км. |  | 1610 |
| 3 | 436 | ТРП 2х0,5 белый | С стальным тросом в середине,в бухте 500м.,цена за 1 км. |  | 2645 |
| 4 | 179 | П-274М | Полевой, в бухте 500м.,цена за 1 км. |  | 2415 |
| 5 | 448 | ШВВП 2х0,5 | Шнур соединительный,гибкий |  | 3680 |
| 6 | 449 | ШВВП 2х0,75 | Шнур соединительный,гибкий |  | 4370 |
| 7 | 457 | КСПВ 2х0,5 | 2 однопроволочные жилы,d=0,5мм.,цена за 1км. |  | 1725 |
| 8 | 458 | КСПВ 4х0,4 | 4 однопроволочные жилы,d=0,4мм.,цена за 1км. |  | 2185 |
| 9 | 458 | КСПВ 4х0,5 | 4 однопроволочные жилы,d=0,5мм.,цена за 1км. |  | 3335 |
| 10 | 459 | КСПВ 6х0,5 | 6 однопроволочных жил,d=0,5мм.,цена за 1км. |  | 5198 |
| 11 | 460 | КСПВ 8х0,5 | 8 однопроволочных жил,d=0,5мм.,цена за 1км. |  | 6814 |
| 12 | 461 | КСПВ 10х0,5 | 10 однопроволочных жил,d=0,5мм.,цена за 1км. |  | 8441 |
| 13 |  | КСПВ 12х0,5 | 12 однопроволочных жил,d=0,5мм.,цена за 1км. |  | 10074 |
| 14 |  | КСПВ 14х0,5 | 14 однопроволочных жил,d=0,5мм.,цена за 1км. |  | 12133 |
| 15 |  | КСПВ 16х0,5 | 16 однопроволочных жил,d=0,5мм.,цена за 1км. |  | 15123 |
| 16 |  | КСПВ 20х0,5 | 20 однопроволочных жил,d=0,5мм.,цена за 1км. |  | 22442 |
|  |  |  | Короба (кабель-каналы) |  |  |
| 1 | 952 | 12х12 | Одноканальный, за 1м. |  | 6 |
| 2 | 891 | 15х10 | Одноканальный, за 1м. |  | 6 |
| 3 | 909 | 16х16 | Одноканальный, за 1м. |  | 7 |
| 4 | 911 | 20х10 | Одноканальный, за 1м. |  | 7 |
| 5 | 687 | 25х16 | Одноканальный, за 1м. |  | 11 |
| 6 | 954 | 25х25 | Одноканальный, за 1м. |  | 15 |
| 7 | 953 | 30х10 | Одноканальный, за 1м. |  | 15 |
| 8 | 903 | 40х16 | Одноканальный, за 1м. |  | 16 |
| 9 | 910 | 40х25 | Одноканальный, за 1м. |  | 18 |
| 10 | 955 | 40х40 | Одноканальный, за 1м. |  | 27 |
| 11 | 956 | 60х40 | Одноканальный, за 1м. |  | 41 |
| 12 | 957 | 60х60 | Одноканальный, за 1м. |  | 56 |
| 13 | 958 | 80х40 | Одноканальный, за 1м. |  | 63 |
| 14 | 959 | 80х60 | Одноканальный, за 1м. |  | 78 |
| 15 | 960 | 100х40 | Одноканальный, за 1м. |  | 69 |
| 16 | 961 | 100х60 | Одноканальный, за 1м. |  | 88 |
|  |  |  | Крепежные изделия |  |  |
| 1 | 758 | Гвозди ТА 6/8/10/12/14 | Гвозди длиной 6/8/10/12/14 мм. |  | 92 |
|  |  |  | Оконечные устройства |  |  |
| 1 | 236 | Атлас-6/3 | Совместим с БЛК"Атлас-3" |  | 702 |
| 2 | 237 | Атлас-6 | Устройство оконечное с блоком подключения (фильтром) |  | 702 |
| 3 |  | Атлас-6.3 исп.10 | Устройство оконечное |  | 828 |
| 4 |  | Атлас-6.1 исп.01 | Устройство оконечное |  | 776 |
| 5 |  | Атлас-6.ЗИ05 | Устройство оконечное |  | 552 |
| 6 | 238 | БП"Атлас-6"(фильтр) | Блок подключения (фильтр)"Атлас-3/6" |  | 75 |
|  |  |  | Интегрированные системы безопасности |  |  |
|  |  |  | "Орион" |  |  |
| 1 | 115 | С2000 | Пульт контроля и управления для от1 до 127 приборов:Сигнал-20,Сигнал-20П,С-2000-4(01; |  | 3881 |
| 2 | 96 | Сигнал-20 исп.02 | Контроль 20 шлейфов,пластмас.корпус |  | 3002 |
| 3 | 97 | Сигнал-20П SMD | Контроль 20 шлейфов |  | 2513 |
|  |  |  | Системы речевого оповещения |  |  |
|  |  |  | "Орфей" |  |  |
| 1 | 246 | БРО "Орфей" | Блок речевого оповещения,без ак.б. 2,2А*ч |  | 1904 |
| 2 | 247 | МА Настенный исп.1 | Модуль акустический 3Вт. |  | 290 |
| 3 | 478 | МА потолочный | Модуль акустический 3Вт. |  | 338 |
|  |  |  | "Набат" |  |  |
| 1 | 702 | Набат БО | Блок оповещения |  | 647 |
| 2 | 703 | АС-1 | Звуковая колонка |  | 288 |
|  |  |  | Модули порошкового пожаротушения |  |  |
| 1 | 790 | МПП-2,5"Буран" | Самосрабатывающий модуль порошкового пожаротушения |  | 920 |
|  |  |  | Огнетушители |  |  |
| 1 |  | ОУ-1 | Огнетушитель углекислотный |  | 644 |
| 2 |  | ОУ-2 | Огнетушитель углекислотный |  | 730 |
| 3 |  | ОУ-3 | Огнетушитель углекислотный |  | 863 |
|  |  |  | Порошковые |  |  |
| 1 |  | ОП-2(3) | Огнетушитель порошковый |  | 288 |
| 2 |  | ОП-3(3) | Огнетушитель порошковый |  | 345 |
| 3 |  | ОП-4(3) | Огнетушитель порошковый |  | 403 |
|  |  |  | Видеокамеры |  |  |
| 1 |  | ACE-360B | Видеокамера ЧБ бескорп., 1/3, 420ТвЛ, МО: 2.5мм/120° (2.9/104°, 3.6/74°, 6/42°, 8/32°, 12/22°, 16/15°), 0.1лк/F2.0, АЭЗ 1/50-1/100000, 50дБ, 12В/1.2Вт, син: Внт, БК29х30х30, -10°C |  | 972 |
| 2 |  | ACE-360BA | ЧБ, 1/3, 420ТвЛ, МО: 3.6мм/74°, 0.1лк/F2.0, Звук, АЭЗ 1/50-1/100000, 50дБ, 12В/1.2Вт, син: Внт, БК29х30х30, -10°C |  | 1116 |
| 3 |  | ACE-S560B | ЧБ, 1/3, 600ТвЛ, МО: 3.6/74°, 0.1лк/F2.0, АЭЗ 1/50-1/100000, 50дБ, 12В/1.2Вт, син: Внт, БК29х30х30, -10°C |  | 2304 |
| 4 |  | ACE-EX560B | ЧБ, 1/3, 420ТвЛ, МО: 3.6/74°, 0.001лк/F2.0, АЭЗ 1/50-1/100000, 50дБ, 12В/1.2Вт, син: Внт, БК29х30х30, -10°C |  | 2952 |
| 5 |  | KPC-190SB | Видеокамера корпусн.с объективом ЧБ, 1/3, 420ТвЛ, МО: 2.5мм/120° (2.9/104°, 3.6/74°, 6/42°, 8/32°, 12/22°), 0.05лк/F2.0, АЭЗ 1/50-1/100000, 50дБ, 12В/1.2Вт, син: Внт, К48хÆ19, -10°C, кронштейн |  | 1440 |
| 6 |  | KPC-EX190SW | ЧБ, 1/3, 420ТвЛ, МО: 3.6мм/74° (2.9/104°), 0.005лк/F2.0, АЭЗ 1/50-1/100000, 50дБ, 12В/1.2Вт, син: Внт, гермо-К48хÆ19, -10°C, кронштейн |  | 2686 |
| 7 |  | KPC-EX190SHB | ЧБ, 1/3, 580ТвЛ, МО: 2.5мм/120° (2.9/104°, 3.6/74°, 6/42°, 8/32°, 12/22°), 0.005лк/F2.0, АЭЗ 1/50-1/100000, 50дБ, 12В/1.2Вт, син: Внт, К48хÆ19, -10°C, кронштейн |  | 3366 |
| 8 |  | KPC-EX190SHW | ЧБ, 1/3, 580ТвЛ, МО: 3.6мм/74° (2.9/104°), 0.005лк/F2.0, АЭЗ 1/50-1/100000, 50дБ, 12В/1.2Вт, син: Внт, гермо-К48хÆ19, -10°C, кронштейн |  | 3442 |
| 9 |  | KPC-190DV | Видеоглазок, ЧБ, 1/3, 420ТвЛ, О: 170°, 0.05лк/F2.0, АЭЗ 1/50-1/100000, 50дБ, 12В/1.2Вт, син: Внт, К58хÆ19, -10°C |  | 2005 |
| 10 |  | ACE-S300B | Цв.бескорп.в/камеры с объективом, 1/3, 380ТвЛ, МО: 3.6мм/75° (2.5/120°), 0.5лк/F1.2, АРУ, АББ, КЗС, 12В/1.3Вт, БК23х32х32 |  | 2502 |
| 11 |  | KPC-S230B "Пуля" | Цв, бескорпусн в/камиры с объективом1/4, 380ТвЛ, МО: 3.6мм/55° (2.5/75°), 1лк/F2.0, АРУ, АББ, 12В/1.3Вт, К65хÆ23, кронштейн |  | 3096 |
| 12 |  | KLB0245 (0297) | Миниобъектив, 1/3, 2.45мм (2.97), F2.0 |  | 306 |
| 13 |  | KLB040 | Миниобъектив, 1/3, 4мм (6, 8, 12), F2.0 |  | 270 |
| 14 |  | KLB060 (080, 120) | Миниобъектив, 1/3, 4мм (6, 8, 12), F1.8 |  | 270 |
| 15 |  | KLP4 | Миниобъектив ph-Конус, 1/3, 4.3мм, F2.0 |  | 504 |
| 16 |  | К-15/5-70-12 | ТК, Ст, для бескорпусной камеры 32х32, 12В, кронштейн, козырек, 160х65х110, IP67, –40°C |  | 756 |
| 17 |  | К-15/5-110-220/12 | ТК, Ст, для бескорпусной камеры 32х32, 220В, источник питания 12В, кронштейн, козырек, 200х65х110, IP67, –40°C |  | 1143 |
| 18 |  | К-16/3-200-12 (220) | ТК, Ст, для камеры 55х55х200, 12(220)В, кронштейн 250, козырек, 210х100х90, IP67, –30°C |  | 1746 |
| 19 |  | GM - 60 | Термокожух с кронштейном и козырьком для модульных видеокамер, автообогрев 2 Вт, DC12V/0,16А, оптическое полированное стекло.; t=-45 ~+50C. |  | 1134 |
| 20 |  | GM - 100 | Термокожух с кронштейном и козырьком для для модульных видеокамер C-mount с объективом АРД, автообогрев 7 Вт, DC12V/0,16А, оптическое полированное стекло.; t=-45 ~+50C. |  | 1332 |
| 21 |  | ИК-Пластина 930 | ИК подсветка для работы видеокамер в полной темноте, угол излуч.160°, дальность до 4м, DC12В/0,4A, ИЗЛУЧАТЕЛИ НЕ ВИДНЫ |  | 605 |
|  |  |  | Усилители, распределители, модуляторы |  |  |
| 1 |  | AVD-102NT | Усилитель видеосигнала для установки в термокожух (в термоусадке) Усиление до 12 Дб. (1-4 раза), регулировка коэффицента усиления. 10V-20V / 50 мА |  | 612 |
| 2 |  | ВУ1/2 | Распределитель-усилитель, 1вх, 2вых (усиление до 3.6В), 12В/25мА, 90х64х35 |  | 684 |
| 3 |  | ВУ4/4 | Усилитель, 4вх, 4вых (усиление до 3.6В), 12В/55мА, 90х64х35 |  | 864 |
| 4 |  |  | Квадраторы, мультиплексоры |  |  |
| 5 |  | BQ-535P | ч/б, 4 вх./2 вых., 2048х512пк, 25 кадр/сек., 12В |  | 3024 |
| 6 |  | BQ-502P | ч/б, 8вх./2вых.,двухстраничный,1024х512 пк, 25кадр/ сек. ,alarm вх., генератор времени/даты,Zoom,RS-232, 12В |  | 8100 |
|  |  |  | Цифровые устройства записи и мультиплексирования. |  |  |
| 1 |  | AVC-721 | одноканальный цифровой регистратор на HDD, 720х576 пк, 50 полей/сек, 1 съемный HDD, аудиоканал, запись "по тревоге", 220В |  | 10656 |
| 2 |  | AVC-773 | 4-х канальный цифровой регистратор на HDD, 720х576 пк, 50 п/с (экран), 18 п/сек (запись), 1 съемный HDD, 4 аудиоканала, детектор движения, 4 alarm вх, ZOOM, RS-232, 220В |  | 16020 |
| 3 |  | AVC-776 | 9-ти канальный цифровой регистратор на HDD, 720х576 пк, 50 п/с (экран), 18 п/сек (запись), съемный HDD, 4 аудиоканала, детектор движения, 9 alarm вх, ZOOM, RS-232, 220В |  | 20664 |
| 4 |  | AVC-777 | 16-ти канальный цифровой регистратор на HDD, 720х576 пк, 50 п/с (экран), 18 п/сек (запись), 2 съемных HDD, 4 аудиоканала, детектор движения, 16 alarm вх, ZOOM, RS-232, 220В |  | 24480 |
| 5 |  | AVC-732 | AVC-732, Web-сервер (TCP/IP, SMTP, ICMP), вх: 2вк |  | 6828 |
| 6 |  | TX168-4 | 4-х канальный цифровой регистратор на HDD, сквозные каналы, 720х576 пк, 100 п/с (экран), 100 п/сек (запись), съемный HDD с просмотром на ПК, детектор движения, 4 alarm вх, 1 вых, RS-232, 220В |  | 9072 |
| 7 |  | TX168-4А | 4-х канальный цифровой регистратор на HDD, сквозные каналы, 720х576 пк, 100 п/с (экран), 100 п/сек (запись), съемный HDD с просмотром на ПК, детектор движения, 4 alarm вх, 1 вых, 2 аудиоканала, RS-232, 220В |  | 10116 |
| 8 |  | TX168-8A | 8-и канальный цифровой регистратор на HDD, сквозные каналы, 720х576 пк, 200 п/с (экран), 100 п/сек (запись), съемный HDD с просмотром на ПК,, 2 аудиоканала, детектор движения, 9 alarm вх, ZOOM, RS-232, 220В |  | 16632 |
| 9 |  | TX168-8M | 8-и канальный цифровой регистратор на HDD, сквозные каналы, 720х576 пк, 200 п/с (экран), 100 п/сек (запись), съемный HDD с просмотром на ПК,, 2 аудиоканала, детектор движения, управление мышью, 9 alarm вх, ZOOM, RS-232, 220В |  | 17388 |
| 10 |  | TX168-16A | 16-ти канальный цифровой регистратор на HDD, сквозные каналы, 720х576 пк, 400 п/с (экран), 100 п/сек (запись), съемный HDD с просмотром на ПК, 2 аудиоканала, детектор движения, 16 alarm вх, ZOOM, RS-232, 220В |  | 22320 |
| 11 |  | TX168-16M | 16-ти канальный цифровой регистратор на HDD, сквозные каналы, 720х576 пк, 400 п/с (экран), 100 п/сек (запись), съемный HDD с просмотром на ПК, 2 аудиоканала, детектор движения, управление мышью, 16 alarm вх, ZOOM, RS-232, 220В |  | 23076 |
|  |  |  | Системы передачи изображения по витой паре. |  |  |
| 1 |  | УСДC NEW | Комплект: передатчик (для установки в термокожух) и приёмник - для передачи Ч/Б или ЦВЕТНОГО видеоизображения (по проводам ТРП, ТПП, П-274 и аналогичные), с разветвителем 1х2, защита от молний и помехозащищённость, гарантированно - 1,5км.Ч/Б или 1км.Цвет. 12V (Новая модификация) |  | 1548 |
|  |  |  | Видеомониторы |  |  |
| 1 |  | CH-1502 ProTech | ч/б, 15'', 800 тв. линий, 1 вх./вых., 220В |  | 5220 |
| 2 |  | CH-1502A ProTech | ч/б, 15'', 800 тв. линий, 1 вх./вых., аудиоканал 220В |  | 5400 |
| 3 |  | CH-1702 ProTech | ч/б, 17'', 800 тв. линий, 1 вх./вых., 220В |  | 7380 |
| 4 |  | CH-1702А ProTech | ч/б, 17'', 800 тв. линий, 1 вх./вых., аудиоканал 220В |  | 7776 |
| 5 |  | CH-2002 ProTech | ч/б, 20'', 800 тв. линий, 1 вх./вых., 220В |  | 9360 |
| 6 |  | CH-2002А ProTech | ч/б, 20'', 800 тв. линий, 1 вх./вых., аудиоканал 220В |  | 9900 |
| 7 |  | CH-1416 ProTech | цв., 14", 400 тв. линий, 1 вх/вых, 220В |  | 7308 |
| 8 |  | CH-1516H ProTech | цв., 15", 650 тв. линий, 1 вх/вых, 220В |  | 8496 |
| 9 |  | CH-1716H ProTech | цв.,17", 700тв. линий, 1 вх/вых, 220V/50HZ |  | 12312 |
| 10 |  | CH-2016H ProTech | цв., 20", 800 тв. линий, 1 вх/вых, 220В |  | 13140 |
|  |  |  | Прочее |  |  |
| 1 |  | Шорох-1 | Электретный микрофон с усилителем DC5B-12B |  | 180 |
| 2 |  | Шорох-5 | Электретный микрофон с усилителем DC5B-12B |  | 252 |